КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на закуп работ по проектированию

амбулаторно-поликлинического комплекса в г. Актобе (микрорайон Батыс-2)

Заказчик

ТОО «Медикер» - Республика Казахстан, расчетный счет KZ046010111000025677 БИК HSBKKZKX  наименование банка АО «Народный банк Казахстана» в г. Астана, город Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е» 5 этаж;

Головной офис ТОО «Медикер» - Республика Казахстан, расчетный счет KZ046010111000025677 БИК HSBKKZKX наименование банка АО «Народный банк Казахстана» в г. Астана, город Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е» 4 этаж;

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

1. Общие положения

1.1 Конкурс проводится с целью выбора подрядчика по проектированию амбулаторно-поликлинического комплекса в г. Актобе (микрорайон Батыс-2).

1.2 Настоящая Конкурсная документация включает в себя:

- техническое задание в форме Приложения № 1 к настоящей конкурсной документации;

2) сведения о квалификации потенциального подрядчика (победителя конкурса) для выполнения работ по проектированию в форме Приложения № 2 к настоящей Конкурсной документации;

2. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному подрядчику

2.1 К потенциальным подрядчикам предъявляются квалификационные требования.

2.2 Потенциальный подрядчик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) обладать правоспособностью;

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца;

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

2.3 Потенциальный подрядчик, кроме квалификационных требований, установленных пунктом 2.2, должен соответствовать требованиям в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

2.4 Потенциальный подрядчик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящим разделом, представляет организатору конкурса соответствующие документы:

- Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за 3 (три) месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной не ранее 1 (одного) месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с Заявками, за подписью руководителя либо заместителя руководителя налогового органа. Информация об отсутствии просроченной задолженности должна быть сформирована по состоянию не позднее 1 (одного) месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с Заявками;

- Оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных организациях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков      второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью уполномоченного лица банка (филиала банка) с печатью   банка. Справка должна быть получена в течение 1 (одного) месяца, предшествующего окончательной дате представления Заявок;

- Сведения о квалификации согласно Приложения №2.

2.4 Потенциальный подрядчик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его   соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящим разделом, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального подрядчика-нерезидента Республики Казахстан.

2.5. Правоспособность потенциального подрядчика, осуществляющего виды деятельности, подлежащие лицензированию, подтверждается им посредством предоставления копии соответствующей лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании;

2.6. Потенциальный подрядчик должен иметь государственную лицензию на проектную деятельность 2-ой категории.

3. Порядок представления заявки на участие в конкурсе

3.1 Заявки на участие в конкурсе представляются потенциальными подрядчиками либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е».

Головной офис ТОО «Медикер», кабинет 421 в срок до 18 часов, 00 мин., «5» января 2017 года включительно.

3.2 Все конкурсные заявки, полученные организатором закупок после истечения   окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрываются и не рассматриваются.

4. Оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных ценовых предложений       участников конкурса и определение победителя конкурса

4.1 Конкурсная комиссия проводит заседание по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса «13» января 2017 года в 10 часов 00 мин. по местному времени г. Астана по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е», Головной офис ТОО «Медикер», каб. 203.

На заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:

- рассматривает и оглашает конкурсные ценовые предложения участников конкурса;

- передает секретарю конкурсной комиссии конкурсные ценовые предложения участников конкурса.

4.2 Участники конкурса и (или) их уполномоченные представители вправе ознакомиться с содержанием конкурсных ценовых предложений.

4.3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений вправе присутствовать участники конкурса и (или) их уполномоченные представители.

4.4 В случае, если после отклонения конкурсных ценовых предложений по основаниям, в конкурсе остается одна заявка, то данная заявка может быть признана выигравшей;

4.5 По результатам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений участников конкурса конкурсная комиссия определяет победителя конкурса и оформляет протокол об итогах закупок услуг. Протокол в течение 3-х рабочих дней высылается участникам конкурса, заявки которых были приняты конкурсной комиссией.

4.6 Конкурс будет признан несостоявшимся в одном из случаев:

4.6.1 Не было получено ни одной конкурсной заявки;

4.6.2 Ни один из потенциальных подрядчиков услуг не соответствует квалификационным требованиям;

4.7 Победитель конкурса в течении 3-х рабочих дней представляет Заказчику документы, подтверждающие квалификационные требования.

5. Рассмотрение конкурсной комиссией представленных документов, подтверждающих квалификационные требования победителя конкурса на предмет их соответствия требованиям Конкурсной документации

5.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения соответствия победителя конкурса соответствующим квалификационным требованиям и требованиям Конкурсной документации.

5.2 При рассмотрении документов на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе:

1) запросить у победителя конкурса материалы и разъяснения в связи с тем, чтобы облегчить рассмотрение документов;

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в документах, в письменной форме запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

6. Заключение договора по итогам конкурса

6.1 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса и рассмотрения конкурсной комиссией представленных документов, подтверждающих квалификационные требования победителя конкурса составляется и подписывается договор о закупках работ/услуг.

Приложение № 1 к Конкурсной

документации по закупкам работ/услуг

Техническое задание

на проектирование

«Амбулаторно-поликлинический комплекс

в г. Актобе (микрорайон Батыс-2)»

| № | - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Стадия проектирования | Одностадийное - рабочий проект |
| 3 | Администратор проекта | ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» |
| 4 | Место реализации проекта | г. Актобе, микрорайон Батыс-2 |
| 5 | Планируемый срок проекта | 6 месяцев |
| 6 | Основные технические показатели: вместимость, этажность, площадь земельного участка, общая площадь здания, строительный объем здания | Согласно СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения» (с учетом оптимизации). Площадь земельного участка – 1,5 га |
| 7 | Планируемый срок строительства проекта | 2017 г. |
| 8 | Основные требования к объемно-планировочному решению здания | Площади помещений разметить согласно: - СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения» (с учетом оптимизации) и требований СанПиН «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденного приказом и.о. МНЭ РК № 127 от 24.02.15 года. - Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан № 13 от 10 января 2012 года - Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации кабинетов лучевой диагностики и терапии», утвержденые приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 633 от 12 августа 2010 года. Расстановку и площади помещений выполнить согласно СНиП и СанПИН – согласовать с Заказчиком Перечень медоборудования и технологическую расстановку - согласовать с Заказчиком. 1 этаж Входная группа Регистратура для взрослых Регистратура для детей Гардеробные соответственно при регистратурах для детей и взрослых Информационно-справочная служба Охрана Касса Аптека для розничной продажи со складом медикаментов Кабинет провизора Кабинет выдачи листов нетрудоспособности Буфет Отделение профилактики и первичной медико-санитарной помощи (ПМСП): Кабинет заведующей Кабинет старшей м/с Кабинет забора крови Фильтр Кабинет доврачебного приема Кабинет профпатолога Кабинет инфекционного контроля Акушер-гинеколог + смотровая Кабинет ВОП – 4 кабинета Кабинет терапевта – 4 кабинета Кабинет психолога Кабинет социального работника Кабинет сбора мокроты Кабинет - химизатор Отделение педиатрии: Кабинет педиатра – 5 кабинетов Кабинет здорового ребенка Кабинет планирования семьи и здорового образа жизни Процедурный кабинет Прививочная Прививочная (для БЦЖ, Манту) Комната для хранения биоотходов с отдельным выходом Дневной стационар на 10 мест: Зона ожидания Процедурный кабинет Палаты на 4 места с санузлом – 2 пал. Палаты на 1 место с санузлом – 2 пал. Диагностическое отделение (1 этаж) Кабинет ЭКГ Кабинет УЗИ брюшной полости и малого таза Общеклиническая лаборатория Кабинет флюорографии с залом ожидания Раздевальня Пультовая Фотолаборатория Комната хранения наркотиков 2 этаж Отделение реабилитации и восстановительного лечения: Массажный кабинет – 3 кабинета Кабинет ЛФК Кабинет физиотерапевта Физиокабинеты (электро-, свето-, теплолечение, электросна и др.) – 3 кабинета Консультативное отделение для взрослых: Кабинет заведующей Кабинет старшей медсестры Терапевтического профиля: Кабинет эндокринолога Кабинет невропатолога Кабинет кардиолога Кабинет онколога/маммолога Кабинет пульмонолога Кабинет аллерголога с процедурной Хирургического профиля: ЛОР-кабинет + кабинет аудиометрии Кабинет окулиста с темной комнатой Кабинет гинеколога со смотровой Кабинет уролога + смотровой Кабинет хирурга + перевязочная чистая + перевязочная гнойная Кабинет травматолога + перевязочная гипсовая с кладовой Диагностическое отделение: Эндоскопия: Кабинет врача Кабинет гастроскопии Кабинет колоноскопии/цистоскопии/гистероскопии Комната хранения эндоскопов Моечная Функциональная диагностика: Кабинет УЗИ (ОБП, малого таза, щитовидной железы) Кабинет УЗИ сердца и сосудов Кабинет СМАД, Холтер Кабинет велоэргометрия (тредмил-тест) Кабинет ЭЭГ Кабинет спирография Лучевая диагностика Кабинет врача Материальная Кладовая Комната личной гигиены персонала Рентгенкабинет: Процедурная Пультовая Комната для приготовления бария Комната хранения пленки Рентгеномаммографический кабинет: Процедурная Фотолаборатория или ксеролаборатория Пультовая Комната просмотра снимков Комната для хранения и разведения дезсредств Стоматологическое отделение: Регистратура Кабинеты стоматолога (терапевт, хирург, ортопед) Рентген-стоматологический кабинет: Процедурная Пультовая Фотолаборатория Комната персонала 3 этаж Административный блок: Кабинет директора МЦ Общая приемная на директора и заместителя Кабинет заместителя директора по административно-коммерческой деятельности Кабинет главной медсестры Кабинет организационно-методической работы Кабинет службы управления качеством на 3 врача- эксперта Кабинет бухгалтерско-экономической службы Кабинет юридической службы Кабинет кадровой службы Кабинет координаторов на 3 человека Конференц-зал Цокольный этаж Хозяйственный блок: Кабинет сестры хозяйки Кладовая Прачечная Гладильная Сестринская Гардеробные для персонала ЦСО Помещение для грязного белья Помещение для чистого белья (упаковка белья) Помещение хранения Административно-хозяйственные помещения: Кабинет системного администратора Серверная (с системой кондиционирования и газового пожаротушения) Архив (с системой кондиционирования и газового пожаротушения) Технические помещения: Электрощитовая Тепловой узел Камера приточно-вытяжной вентиляции Комната тех. персонала – 3 кабинета Хозяйственные помещения (в каждом отделении предусмотреть): Инвентарная Кладовая Санузлы для посетителей Санузлы для служебного пользования Гараж на 2 автомашины встроенный |
| 9 | Основные требования к инженерному оборудованию | Согласно СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП РК 4.02-101-2002, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП РК 4.02-08-2003 «Котельные установки и др. Согласно СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение Наружные сети и сооружения» Согласно СНиП РК 4.04-06-2002 «Электротехнические устройства», и ПЭУ РК «Правила устройства электроустановок» - уровень освещенности просчитать согласно СНиП и СанПИН |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | «Нормы проектирования» Согласно СНиП РК 4.04-06-2002 «Электротехнические устройства», ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» и стандарта ISO/ IEC 11801 C2: - структурированная кабельная сеть (СКС) должна быть 5 категории класса «D»; - выполнить установку компонентов производства EuroLAN. Кроме того: 1. Предусмотреть оповещение громкой связи в здании; 2. Предусмотреть видеонаблюдение по объекту; 3. Конференц-зал: предусмотреть оборудование для звука и видео-просмотра; 4. Пожарную сигнализацию запроектировать согласно требованиям СНиП. |
| 11 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | Принять согласно СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», МСН 3.02-05-2003 |
| 12 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Разработать генеральный план и план благоустройства в пределах границ отведенного участка и границ благоустройства; Обеспечить высокий уровень благоустройства и озеленения. Обеспечить мероприятия: 1. Организация движения транспорта и пешеходов; 2. Наличие парковки; 3. Наличие детской площадки. |
| 13 | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту | Согласно требований действующих норм и нормативных документов РК, применить экологически чистые строительные материалы. Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды на период строительства и эксплуатации. Представить согласование: - Государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Государственной экологической экспертизы. |
| 14 | Требование по энергосбережению | 1. Разработать раздел «Энергоэффективность», в котором представить показатели энергоэффективности проектных решений. 2. Провести поиск и отбор наиболее эффективных материалов и технологий для строительства здания, с точки зрения энергоэффективности, экологичности и качества. 3. Обеспечить энергосберегающие характеристики здания за счет применения планировочных элементов, способствующих повышению теплоэффективности здания. 4. Проектные решения должны быть нацелены на достижения потенциально высокой оценки в системах сертификации по международным стандартам. При проектировании учитывать Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV |
| 15 | Прохождение необходимых экспертиз | Проект должен быть согласован в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства, Департаментом комитета Госсанэпиднадзора, Управлением охраны окружающей среды, Департаментом чрезвычайных ситуаций, всеми причастными к инженерным сетям службами города, а также иметь положительное заключение государственной и экологической экспертизы. |
| 16 | Требования по казахстанскому содержанию | Согласно протокольному решению заседания под председательством заместителя Премьер Министра РК от 05.11.2009г. №17/56/И-610 |
| 17 | Состав рабочей документации | - Сбор актуальных исходных данных для проектирования - Инженерно-геологические изыскания предоставляемого земельного участка - Дизайн проект - Эскизный проект - Пояснительная записка Разработка полного комплекта проектно-сметной документации, в том числе: - Рабочий проект по каждому разделу АС, ОВ, ВК, ЭС, ЭО, СС, ТХ; - 3D изображения - Исходные данные (для составления смет и ПОС) - Передать заказчику электронную версию исходных оперативных файлов всех локальных смет; - Локальные сметы стоимости строительства; - Сводный сметный расчет стоимости строительства (в текущих ценах и в базисных ценах – 2001г.) - Разработка ТЭО в соответствии с техническим решением по реализуемому частным партнером проекту, согласно законодательства о государственно-частном партнерстве. Своевременное предоставление ТЭО в соответствие с согласованными сроками договора. |
| 18 | Особые условия | 1. Проектная организация несет ответственность за достоверность объемов, соответствие нормам СНиП, СанПИН и стоимость работ по смете. 2. Получение необходимых экспертиз технико-экономического обоснования, реализуемого частным партнером проекта. 3. Согласовать с Департаментом комитета ГосСанЭпидНадзора и Департаментом чрезвычайных ситуаций по городу Астана следующий перечень проектно-сметной документации: - Рабочий проект с планировочными решениями; - Рекомендуемый перечень изделий медицинского назначения и медицинской техники; - Рекомендуемый перечень мебели и орг. техники; -Раздел технология производства с расстановкой оборудования (альбом); - Рабочий проект по каждому разделу АС, ОВ, ВК, ЭС, ЭО, СС, ТХ. Самостоятельно согласовать Проектную документацию, после согласования ее с «Заказчиком», в компетентных органах и получить положительное заключение Госэкспертизы Рабочего проекта. Участвовать в Рабочей и Государственной комиссии по приемке объекта. Ведение авторского надзора |
| 19 | Предоставление материалов по услугам | Технико-экономическое обоснование, Проектно-сметная документация с предоставлением Госэкспертизы рабочего проекта |
| 20 | Количество выдаваемых экземпляров ПСД заказчику | На бумажном носителе - 4 экз. На электронном носителе – 1 экз. |

Приложение № 2 к Конкурсной

документации по закупкам работ/услуг

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным подрядчиком при закупках работ/услуг)

1. Наименование потенциального подрядчика _________________________________________

_________________________________________________________________________________

Номер свидетельства о государственной регистрации и место государственной регистрации: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

место нахождения: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

№ лицензии на выполнение данного вида работ ________________________________________

_________________________________________________________________________________

(приложить копию лицензии)

Категория лицензии, опыт проектной деятельности _____________________________________

_________________________________________________________________________________

| Наименование услуги/работы | Место выполнения работы (местонахождения объекта) | Наименование заказчика | Год, месяц завершения услуг/работ | Наименование, дата и номер подтверждающего документа | Стоимость договора, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.).

- Сведения о наличии либо отсутствии у потенциального подрядчика сертифицированной системы менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов____________________________________________________________________

(указать номера и сроки действия сертификатов, а также наименование

_____________________________________________________________________________________

организаций, осуществивших выдачу соответствующих сертификатов)

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

Подпись_______________